高内科实验室“露点渗透压仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 | 主要用于培养基或者培养液或动植物组织等样品的渗透压的测定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 高内科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1、热电偶头：常温常压下即可测量，无需加热或制冷 |  |
|  | ★2、测量范围：20-3000 mmol/kg |  |
|  | ★3、测量时间：≤100秒 |  |
|  | ★4、分辨率： 1 mmol/kg |  |
|  | 5、显示屏：液晶显示屏 |  |
|  | 6、自动清洗 |  |
|  | 7、存储系统：可存储≥10个记录，提供接口可直接连接电脑和打印，方便数据的输出 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 热电偶头 |  | 1个 |
| 100、290、1000 mmol/kg校准液 |  | 1套 |
| 吸水纸 |  | 1瓶 |
| 清洗液 |  | 1套 |
| 10ul移液器 |  | 1把 |
| 5600文件包 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日