泌尿外科 “垂直电泳系统”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 小型垂直电泳系统是Western Blot蛋白半定量分析实验的必备的小型仪器 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 泌尿外科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 硬件配置 | ▲1、电源可同时输出4组，电源电压范围：10～300V，电流范围：4～400mA，电源功率：1～75W，可恒压也可以恒流，带自动跨接功能。输出插孔：4对并联 |  |
|  | ▲2、制胶装置：凝胶厚度规格至少有1.0mm，1.5mm多种可选 |  |
|  | ▲3、小型垂直电泳槽，电泳槽可同时进行4块凝胶电泳 |  |
|  | ▲4、转印槽可同时转印2块7.5×10cm凝胶，有颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 垂直电泳槽 |  | 2 |
| 制胶装置 |  | 2 |
| 配套电源 |  | 2 |
| 1.5mm和1.0mm玻璃板及10Well和15Well的梳子 |  | 2 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表：