麻醉科“电动止血带机”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 外科四肢手术止血 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 自动气压止血带 | ★压力设定范围： 0-600mmHg |  |
|  | ★压力稳定精度：≤5 mmHg |  |
|  | ★时间设定范围：0～120分钟 |  |
|  | ▲初始充气时间：≤60秒 |  |
|  | ▲本 机 电 源：AC(220V±10%),50Hz |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 自动气压止血带主机 |  | 1台 |
| 织品止血带 |  | 1套（4个） |
| 气带连接管 |  | 1根 |
| 支架 |  | 1个止血 |
| 电源线 |  | 1根 |
| 说明书等资料 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                            科室代表：