**麻醉科“手术器械车”招标需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | 用于各类手术器械的放置 | |
| **安装场地** | 手术室 | |
| **使用环境** | 手术室 | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
|  | 手术器械车为不锈钢材料，承重200公斤，有涂层，带边杆，**带刹车的静音轮，** | |
|  | **推动灵活，方向准确。** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| 器械车 | | 30个 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字：**

**年 月 日**