眼科“眼外伤青光眼小儿白内障数据库系统”招标需求表

| 产品主要用途描述 |  | 该套设备将存储历年及今后眼科眼外伤青光眼小儿白内障数据用于眼科科研 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科实验室 |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能 或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 眼外伤青光眼小儿白内障数据库系统 | 1、WINDOWS系列平台， PowerBuilder等可视化编程语言，SQL Server、Oracle等大型数据库。 2、LIS的网络拓扑及应用平台网络的拓扑结构采用总线型或星型以太网网络平台为Novell Netware或者是WINDOWS NT。工作站的中文环境一般用UCODS或中文Win9x/NT。数据交换同步。 3、专用或较高性能的微机，工作站：能运行DOS或WINDOWS 9X/NT的微机。NOVELL网对硬件要求低一些，WINDOWS NT网对硬件要求则相对较高。10/100M以太网卡。网线连接服务器与工作站。 ▲4可实现功能： 4.1 自动采集、接收分析仪器发出的试验数据，并与输入的实验资料相对应组成数据库。资料录入：包括病人基本资料入和编辑以及手工测定结果的录入和编辑等。 报告打印：实现英文报告的中文化处理，并按统一、固定格式打印各种检验报告单。可提供完整的实验资料、标本状态、结果、单位、参考值（自动套用各种参考值范围）以及超出参考范围的标记等内容。 4.2 统计学处理：对检验数据作一定的统计学处理，如对某些项目的一批结果进行实验数据均值（Patient Data Mean, PDM）的统计，以观察是否存在严重的系统误差。 实时监测：在任意工作站上可以随时对系统中任意仪器的测定结果进行实时监测，便于发现问题，及时进行处理。 4.3 对结果实现电子化查询：采用SQL查询技术，以单一条件或多条件组合方式进行检验结果的模糊查询，快速、准确、方便。质量控制系统：可自动接收或手工录入质控数据，并根据相应的规则显示和打印质控图。 4.4 自动计费：对完成检查的各种项目实现自动计费，避免漏收或错收。 4.5 统计报表：可随时生成多种形式的工作量、收费、设备使用情况、试剂消耗等各种报表，加强科室的管理。实验结果历史数据对比:在审核报告时，系统可以自动调出同一实验最近测定的结果或所有历史测定结果供对比观察。 4.6 实验结果动态图：可提供实验连续测定结果的动态趋势图。 4.7 结果长期保存：实验资料和结果可长期保存，保存量只受硬盘容量的限制，容量满了时可更换新硬盘甚至可以刻录成光盘保存。 4.8 数据实时共享：以10/100Mbps速率以太网卡建立的LIS，各工作站可对实验资料和结果进行录入、观察、编辑、查询、打印等操作，实现数据的实时共享。 4.9 管理功能：有不断完善的科室人事、试剂和仪器设备管理功能。 4.10 电子考勤系统：每个操作者可以在任意工作站凭编号和密码签到，方便管理随时了解科室人员动态。 ★4.11 自动识别系统：标本的条码化管理，实现标本信息的自动识别。 4.12 与病区联网：与病区或门诊的医院信息系统（HIS）相连， HIS上各客户端均可实时共享LIS的信息。 4.13 系统运行的稳定性：在硬件能满足要求的前提下，应尽量对程序进行优化，以保证系统能够稳定运行。 ★4.14 系统的安全性：针对每个操作者对系统功能掌握的熟练程度，设置不同级别的操作权限，防止不熟练者误操作而对系统造成损害。对于WINDOWS NT网络系统，系统管理员可以通过在服务器上设置“安全管理策略”来加强对工作站的管理 5、可实现CMOS中禁用软驱，取消光驱，安装防病毒软件等，以防止病毒对系统的侵害。 |  |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |
| 自动采集系统模块、统计学处理模块、对结果实现电子化查询模块、自动计费模块、统计报表模块、实验结果动态图模块、管理功能模块、电子考勤系统模块、自动识别系统模块 |  |  | 各1套 |
| 塔式服务器主机; 3. 图形工作站（I7-6700 3.4GHz 四核心）; 2. 红盘 4TB SATA6GB/s 64M 台式机硬盘; 16. 数据采集器; 4. 在线式UPS不间断电源1600W; 2. 网络存储服务器（无内置硬盘）; 4. 企业级VPN千兆路由器 2GE+8FE; 1. 交换机; 5. 显示器; 3. |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：

年    月    日