眼科“全自动磨边机”招标需求表

| 产品主要用途描述 |  |  | 具有粗磨精磨抛光等功能一次完成的眼镜加工设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  |  | 门诊4楼眼科验配中心 |
| 使用环境 |  |  | 2平米空间，需接水管和排水口 |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能 或配置名称 |  | 具体性能、参数要求 |  |
| 磨边机主机 |  | 1，磨边系统：免制模 |  |
|  |  | ▲2，加工模式： 磨尖边（自动模式，指导模式，安全修边，抛光，高基础弯度） 磨平边（抛光，安全修边，开槽） |  |
|  |  | 3，材质： 玻璃片、树脂片、高折射率树脂片、Trivex、太空片、亚克力片，聚氨酯 |  |
|  |  | ▲4，镜片尺寸 ：直径小于55毫米 |  |
|  |  | ▲5，显示范围： 直径小于85毫米. ★6，磨边尺寸 磨平边：直径大于17.4毫米±0.2mm 磨尖边：直径大于21毫米±0.2mm. 8，给水系统 ：循环水系统/直接水系统. |
| 扫描仪 | ★7精度 ：镜框正负0.05mm |  |  |
| 主要配置 | 数量 |  |  |
| 磨边机主机 | 1套 |  |  |
| 中心定位仪 | 1套 |  |  |
| 扫描仪（内置） | 1套 |  |  |
| 标准模板 | 1套 |  |  |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日