视野分析仪招标需求表

| 产品主要用途描述 | 用于青光眼、视神经引起的视野分析及筛查，早期青光眼评估随访等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 视野计主机 | 1、视野计主机 |  |
|  | 2、升降台 |  |
|  | 3、GPA分析软件 |  |
|  | 4、应答器 |  |
|  | 5、打印机: |  |
| 相应软件 | 6、临床应用: 视野功能的检测和随访 |  |
|  | 7、视野检查范围：90度全视野 |  |
|  | ★8、视标最大光亮度：大于8000 ASB |  |
|  | 9、检查策略：保证结果精确性的前提下将检查时间≤210秒 |  |
|  | 10、操作界面：全中文操作界面 |  |
|  | ▲11、视野进展指导性分析软件：含有数据库，可消除视敏度变异性的干扰 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 视野计主机 |  | 1 |
| 相应软件 |  | 1 |
| 应答器 |  | 1 |
| 升降台 |  | 1 |
| 打印机 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日