眼科“照相机”招标需求一览表

| 产品用途 | 用于眼科重要事件影像记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科门诊、病房、手术室 |  |
| 使用环境 | 日常环境 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 照相机 | ★1、像素：有效像素3635万 ▲2、传感器：全画幅（35.9*24mm）CMOS 3、操作方式：全手动操作 4、对焦点数：51 ▲5、机身与镜头可分离 |  |
| 24-70mm镜头 | 最大光圈： 光圈F2.8 最小光圈： F22.0 镜头防抖类型： 不带防抖 镜头结构： 11组15片 焦距： 焦距24-70mm |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 机身 |  | 1 |
| 24-70mm镜头 |  | 1 |
| 高速，128G卡 |  | 1 |
| 锂电池块 |  | 2 |
| 相机包 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日