电子眼压计招标需求表

| 产品主要用途描述 |  | 用于测量患者双眼的眼压测量值，对眼科疾病的诊治、病情观察、疗效观察用药情况观察诊断和治疗随访有着重要意义 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科门诊及病房 |  |  |
| 使用环境 |  | 无特殊要求。 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 产品功能或配置名称 |  | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 眼压计主机 |  | 1.检查类型：气动 |  |  |
|  |  | 2.工作距离：11mm±2 mm |  |  |
|  |  | 3.检查范围：2-60mm/Hg 30-60mm/Hg之间自动切换 |  |  |
|  |  | ▲4.测量模式：一键操作，全自动对焦测量 |  |  |
|  |  | ★5.测量精度：0.1mm/Hg |  |  |
|  |  | 6.观察范围：13.2X9mm或更大 |  |  |
|  |  | 7.移动范围：前后 40mm，左右 90mm， 上下 30mm |  |  |
|  |  | 8.下巴托：电动下巴额，调节范围 50mm |  |  |
|  |  | ▲9.打 印 ：热敏打印 自动切纸 纸宽58mm |  |  |
| 软件配置 |  | 10.数据接口：USB ；RS-232C ；LAN |  |  |
|  |  | 11.显示器 ：彩色液晶屏；可倾斜 |  |  |
|  |  | 15.半年维护一次 |  |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |  |
| 1、眼压计主机 |  |  | 1 |  |
| 2、升降桌 |  |  | 1 |  |
|  | 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：

年    月    日