眼科“生物样本库系统”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 用于样本（血液、组织、尿液、粪便等样本）存储管理与病例随访管理，让两者完美对接，有效整合患者管理、样本管理及随访管理，是一站式科研工作助手。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 |  | 一般实验室场地跟环境 |  |
| 使用环境 |  | 1、气温 最高气温： 43℃(机房内设备按45℃设计) 最低气温：- 5℃ 2、湿度 最大湿度：80％(设备按100％设计) 年平均相对湿度：71％ |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品配置名称 |  | 具体性能、参数要求 |  |
| 生物样本库系统 | 临床生物样本库信息管理系统 | 1. 全新升级设计云平台跨终端管理：基于B/S系统架构，全新升级设计，无需安装，内外网支持，账号登录，支持多种浏览器，支持多种设备，跨PC、Mac、iPad和手机使用，支持移动端管理，云端服务，节省硬件资源，更安全、更方便。 |  |
|  |  | 2. 临床样本存储追踪图形化管理：支持低温冰箱和液氮罐可视化建模，支持冻存架和冻存盒个性化自定义，任意增删修改冻存架和冻存盒，虚拟实体完美结合，样本存储追踪全程可视化操作，简单直观，便捷高效，不易出错。 |  |
|  |  | ★3. 临床研究电子CRF个性化定制：支持临床研究课题开展，支持个性化定制电子CRF(Case Report Form)，根据课题需求任意规划定制病例入组和随访内容，在线管理入组研究病例，通过微信端或APP端对接患者，实时录入和管理入组病例，患者可通过手机端直接录入临床数据或上传实验室检验报告或影像检查报告，同时可以直接上报不良事件，优化随访和医患直接沟通，加强入组患者综合管理，有效降低失访率。 |  |
|  |  | 4. 冰箱损坏紧急转库容灾管理：样本库建设和管理中难免会发生冰箱突然损坏，不能制冷，紧急转移样本后经常出现各种差错，容灾管理必不可少，支持冰箱损坏一键转库，同时支持冰箱修好后一键转回，方便快捷，避免差错。 |  |
|  |  | 5. 独创数据安全与备份策略：独创私有云服务器管理模式，结合系统综合备份策略，内网用户可有效实现银行级数据安全，外网用户云端多重备份，结合私有云服务和系统综合备份策略，保障生物样本库数据永久安全有效。 |  |
|  |  | 6.样本管理： 6.1）独创可视化标签双码管理 支持方便灵活的样本编码方式，用户自定义样本编码或系统自动生成样本编码，可组合标签打印机、预制二维码冻存管独创可视化标签双码管理体系。 ▲6.2）冻存管标签扫码自动定位 支持样本标签扫码自动定位功能 ▲6.3）样本定位查询一键出入库 样本查询和出库：支持根据录入的信息多条件组合查询检索方式，查询出样本可导出信息，也可一键出库、销毁或生成样本出库单进行出库操作，同时支持查询出样本对应的临床随访信息导出 6.4）样本出入库工单管理 支持针对多条件组合查询检索方式查询出的样本，可按照唯一号、位置编码、冻融次数、样本编码、入库时间等条件任意逻辑排序，生成出库单，方便工作人员实体样本出库，节约时间。 6.5）多维度临床样本质控管理 支持针对多条件组合查询检索方式查询出的样本，优先选择冻融次数大、存储时间长、样本数量多的样本进行出库，支持针对多条件组合查询检索方式查询出的样本，可预设出库样本数量。 |  |
|  |  | 7.病例管理： 7.1）患者信息录入查询和导出 7.2）定制临床病例随访计划内容 ▲7.3）入组病例智能随访日志提醒 7.4）临床数据综合查询一键导出 |  |
|  |  | 8.授权管理： 8.1）多中心多用户分级授权管理 8.2）单中心多用户分级授权管理 8.3）冻存容器多用户共享授权管理 |  |
|  |  | 9.日志管理： 9.1）监控样本库系统操作日志 9.2）根据日志核查与校正差错 |  |
|  |  | 10.1. 软件认证：软件著作权，自主品牌。 |  |
|  | 预制二维码冻存管 | - 底部预制二维码。 - 规格0.5/1.8ml。 - 产品可在-196℃至121℃温度下使用。 - 产品PP材质，无DNA酶、无RNA酶，伽玛射线灭。 |  |
|  | BioBank专用电脑 | CPU: ≥I5 内存≥8G 硬盘≥1TB 显示器≥21.5英寸 操作系统： windows 7 |  |
|  | 激光条码扫描枪 | 扫描模式：二维影像(838 X 640像素排列) 扫描角度：高密度HD:水平41.4°;垂直:32.2° 解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符 |  |
|  | 激光打印机 | 黑白激光打印机 黑白打印速度：18ppm 最高分辨率：1200×1200dpi 最大打印幅面：A4 |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |
| 临床生物样本库信息管理系统 |  |  | 1套 |
| 预制二维码冻存管 |  |  | 40000支 |
| BioBank专用电脑 |  |  | 2台 |
| 激光条码扫描枪 |  |  | 1把 |
| 激光打印机 |  |  | 1台 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、其他项目为一般指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |