眼科“体温维持仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于术后小动物体温维持 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室动物手术间 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 主机 | ★1、实时显示加热垫工作状态进度条，并监测通道工作状态：空转(IDLE)、警示(WARNING)、待机(STANDBY)和正常工作(WORKINIG) |  |
|  | ★2、加热范围：设置范围20-45℃，分辨率0.1℃，并且可以摄氏度和华氏度切换 |  |
|  | 3、供电电源：100-240 V，50/60 Hz |  |
|  | 4、控制单元尺寸：L205 x W148 x H80 mm |  |
|  | 5、控制单元重量：1.3 kg |  |
|  | 6、触屏操作 |  |
|  | 7、最多可以同时维持2只动物，独立控温 |  |
|  | 8、可测肛温 |  |
|  | 9、实时监测加热垫温度和肛温探头温度，达到双重保护，确保仪器安全性和稳定性 |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 体温维持仪 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日