眼科“分散机”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于处理组织匀浆 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 手持式主机、不锈钢刀头等 | - 最小样品处理量(H2O)≤0.55mL |  |
|  | - 最大样品处理量(H2O)≥99mL |  |
|  | - ★速度范围8000-29999 rpm |  |
|  | - 刀头定转子间隙≤0.1mm |  |
|  | - 刻度显示转速，转速无级可调 |  |
|  | - 定转子结构刀头，多种刀头可选，可适用于常压和真空状态下分散。 |  |
|  | - ▲刀头材质为AISI316L |  |
|  | - 防护等级IP30 |  |
|  | - 电机输入功率≥100 W |  |
|  | - 噪音(无分散头)≤66 dB(A) |  |
|  | - 3.电机输出功率≥48 W |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 手持式主机 |  | 1台 |
| 定子直径小于5mm不锈钢刀头 |  | 1把 |
| 固定支架 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日