**泌尿外科 “解剖显微镜”招标需求一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品主要用途** | **研究级生物显微镜主要用于：解剖学、组织学、胚胎发育等研究；其大病罩组织整体观察研究等** | |
| **安装场地** | **泌尿外科实验室** | |
| **使用环境** | **温度、湿度无特殊要求** | |
| **技术参数要求** | | |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** | |
| **主机** | ★**1、解剖显微镜主机：**变倍比9:1 ，可连续变倍,也可分级变倍  **▲2、万能调节臂,可以自收升高和360度调节**  **▲3、物镜放大倍率范围≥6.7-45倍** | |
| **▲4、照明装置：同轴LED照明；**  **5、配置万能镜座**  **6、分辨率：250lp/mm** | |
| **设备配置清单** | | **数量** |
| **解剖显微镜主机** | | **1** |
| **万能调节臂** | | **1** |
| **照明装置** | | **1** |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标**  **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标**  **3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** | | |

**科室主任签字： 科室代表签字：**

**年 月 日**