眼科“干浴器”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 主要用于处理离心管等样品的加热 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 1.5ml离心管加热块、温度传感器 | - 可放加热块数：4个 |  |
|  | - 加热温度范围: 室温+6℃-120℃ |  |
|  | - ★加热控制精度：±1K |  |
|  | - 配置温度传感器 |  |
|  | - 37℃时加热块内温度稳定性：±0.5℃ |  |
|  | - 温度显示: LED |  |
| 模块移除棒 | - 加热块材质：铝合金 |  |
|  | - 加热盘面尺寸：95 x 304 mm |  |
|  | - ▲固定安全温度：150℃ |  |
|  | - 定时范围：1min - 99h |  |
| 主机 | - 保护等级 DIN EN60529：IP21 |  |
|  | 2.加热块选配丰富，适配包括离心管、圆底试管、锥形管、96孔PCR板、比色皿等 |  |
| \ | - 外形尺寸 (W x D x H)≤160x 480 x 80mm |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 1、温度传感器 |  | 1个 |
| 2、1.5ml离心管加热块 |  | 1套 |
| 3、模块移除棒 |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日