眼科“制冰机”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 主要用于实验制冷 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 制冰机 | - ★24小时产冰量100-110kg |  |
|  | - 雪花状制冰机，便于用户直接使用。 |  |
|  | - 制冰机储冰量30kg |  |
|  | - 微电脑控制器控制温控元件及压缩机 |  |
|  | - ▲有监测功能：水箱内水位指示，减速齿轮的正确方向显示冷凝温度高、低显示，制冷剂不足显示 |  |
|  | - 当任何环节故障时报警发光二极管亮 |  |
|  | - 电子原件可感测微小变化，温度变化使电位发生变化，并将低压信号传给微处理器 |  |
|  | - P.C.板可自动控制机器运转，并保证任何条件下处于最佳效率状态。 |  |
|  | - 微电脑控制器自动控制并显示制冰机的整个制冰过程，制冰机控制可靠，运行平稳，维修方便。 |  |
|  | - 制冰机外壳为AISI304不锈钢板，储冰箱为聚合物一次成型构造，储冰箱门易于取冰。 |  |
|  | - 当冰容量超过探头高度时，制冰机自动停止工作。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、制冰机 |  | 1 |
| 2、冰勺 |  | 1 |
| 3、安装水管 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日