生殖医学中心“病历管理系统”招标需求表

| 产品主要用途 | 对生殖医学系统数据库进行后台管理：包括权限管理、数据库管理、静态图片管理、动态影像资料管理、为各子系统提供数据管理功能 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 生殖医学中心 |  |
| 使用环境 | 室温及常规湿度即可 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 病历管理系统 | - 应具有以下相应模块 （1）女方病历：写女方周期大病例 （2）男方病历：男方周期大病例 （3）人工受精记录：人工授精记录 （4）临床取卵记录：临床取卵记录 （5）实验室取卵记录：实验室取卵记录 （6）临床移植记录：临床移植记录 （7）实验室移植记录：实验室移植记录 （8）卵巢手术记录：卵巢囊肿穿刺等附加手术记录 （9）减胎记录：多胎妊娠减胎手术记录 （10）病历登记系统：男女方配对信息，基本信息管理 （11）周期方案管理：周期方案管理 （12）用药与排卵检测：激素测定、用药与排卵检测结果 （13）胚胎培养记录：实验室胚胎培养记录 （14）胚胎冷冻管理：实验室胚胎冷冻记录 （15）曩胚培养管理：实验室囊胚培养记录 （16）胚胎解冻记录：FET周期胚胎解冻记录 （17）精液处理记录：精液处理记录 （18）随访记录：并发症与治疗后结局随访 （19) 减胎后随访：减胎后随访 （20）病历讨论 ：周期中患者病历讨论 （21）病程记录 ：患者病程记录 （22）实验室小结:自动生成实验室小结报表 （23）周期总结系统：自动生成病案首页，周期总结报表 （24）数据查询：数据查询系统 （25）权限管理：用户、角色、权限管理 2、系统具有 SPSS数据接口，可以直接将数据导入SPSS功能 ★3.系统可以直接生成卫生部要求各种统计报表（可直接上报卫生部数据统计系统） 4.支持目前中心开展的各项流程，如IVM、OD、PESA/TESA、IVF/ICSI、LICSI、RICSI、PGD、FET等 ▲5.自动计算各种临床与实验室比率和实验室质控统计数据，包括取卵数、冷冻数、移植数、丢弃数、正常卵子数、正常胚胎数、受精卵子数、正常受精卵子数、卵裂卵子数、正常卵裂卵子数、受精率、正常受精率、卵裂率、正常卵裂率、优质胚胎数、优质胚胎率、获MII卵数分布、获MII卵率分布、受精率分布、MII卵IVF受精率等各种数据计四十余种统计报表。 ▲6.系统在三家以上国家辅助生殖技术培训基地使用 7.可以根据用户要求做界面部分客户化修改工作 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、病历管理系统（软件端+硬件端） |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |