肝胆外科 “十二指肠镜”招标需求表

| 产品主要用途 | 用于在十二指肠内进行内镜诊断和治疗 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 最高气温： 43℃(机房内设备按45℃设计) 最低气温：- 5℃ |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 电子十二指肠内窥镜 | 1、观察方向：侧视 |  |
|  | 2、景深（mm）≧4-60 |  |
|  | ▲3、弯曲角度（°）： 上/下≧120-90 ， 左/右≧90-105 |  |
|  | 4、视野角（°）≧100（后斜视10） |  |
|  | 5、先端部外径：≦Ø13.0 mm |  |
|  | 6、插入部外径：≦Ø11.6 mm |  |
|  | ★7、钳子管道内径：≧Ø4.2 mm |  |
|  | ▲8、有效长度：≧1250 mm |  |
|  | 9、总长度：≧1566 mm |  |
|  | ★10、采用CCD应达到百万像素以上,呈现高分辨率、清晰度的图像，能够观察黏膜表面结构的变化和微小血管的走向。 |  |
|  | 10、采用光学染色技术 |  |
| 随机附件 |  |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 电子十二指肠内窥镜 |  | 1条 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 |  |  |