肝胆外科 “头戴式放大镜”招标需求表

| 产品主要用途 | 用于精细化手术操作 |  |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 常温 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 主机配置 | 1、放大倍数：2.5倍。 |  |
|  | 2、工作距离：大景深，工作距离应能达到300mm-470mm。 |  |
|  | ▲3、视野范围：≥100mm。 |  |
|  | ★4、分辨率：≥78微米/每线。 |  |
|  | ★5、视野边缘畸变率≤10%。 |  |
|  | 6、能提供不小于45°的俯视角度。 |  |
|  | ▲7、左右瞳距可分开调节。 |  |
|  | 8、玻璃镜片6层镀膜工艺。 |  |
|  | 9、运动镜框，防护镜片方便拆卸。 |  |
| 软件配置 | ▲1、能提供近视镜片定制服务。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 2.5X放大镜镜头 |  | 1对 |
| 运动眼镜 |  | 1副 |
| 头绳 |  | 1副 |
| 眼镜盒 |  | 1个 |
| 眼镜翻转工具 |  | 1套 |
| 常规保养套装（眼镜布、螺丝刀） |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 |  |  |