泌尿外科 “输尿管软镜球形电极”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 用于输尿管及肾结石手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1、能够在输尿管软镜下进行组织凝血，止血。 ★2、最大直径：≤3Fr，长度≥110cm |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 输尿管软镜球形电极 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表：