泌尿外科 “单通道脉管闭合发生器”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 该设备能快速、安全的对组织、大血管及淋巴管进行分离、结扎、及止血，大大提高手术的安全性，同时为手术处理带来极大的方便，简化手术操作，缩短手术时间、减少术中出血，可以替代传统缝线、钛夹等器械。业界顶尖的可靠止血与血管凝闭功能，更佳的手术视野以及更少的周围热损伤，在降低了手术成本的同时，极大减轻了病人手术的额外风险与痛苦，缩短病人术后恢复时间，提高临床病人周转率。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1、闭合直径≤7mm的血管、淋巴管和组织束。 ▲2、具备TissueFect组织感应技术，≥20000次/秒检测组织阻抗，实时调整输出，实时调控，1-4秒完成闭合周期。 ▲3、具备直径为10mm和5mm的腔镜手术器械，以及直径为5mm、10mm及13.5mm的开放式手术器械。 ▲4、自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数； 5、具备对血管、淋巴管和组织束的闭合、切割、分离一体的功能。 |  |
| 软件配置 | 系统内置 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| VLLS10GEN |  | 1台 |
| LF1737 |  | 1把 |
| LF1637 |  | 1把 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表