泌尿外科 “气腹机”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 可稳定气压，可在低腹压的状态中进行手术。保证术中标本无阻取出，同时保持气压不变，降低病人麻醉时间，减少麻醉量。对烟雾进行过滤和排除，使手术视野清晰。保护医护人员和患者的健康，减少二次污染及病灶扩散，过滤：甲肝病毒、戊肝病毒、丙肝病毒、乙肝病毒、乳突瘤病毒等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 在有二氧化碳气体供应的手术室内 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | ▲1、气体供应：气罐和墙式 ▲2、充气压力调节：电子操作用于控制充气且预防过度充气 ▲3、充气压力：≤25mmHg ▲4、过压保护：自动停止充气 ★5、电子控制释放：在腹内压力超过设定值时气体回流到气腹机 ▲6、流速范围：可调，0-40L/min ★7、恒定腹压特色：在超强吸引时任能维持设定值，保证手术空间及视野 ★8、除烟功能：及时清除腹腔烟雾，不可排入手术室 ▲9、气体供应不足声视警报：CO2气体不足或耗尽触发声音以及控制面板提示警报 ▲10、腹部过压声视警报：达到上限值时触发声音以及控制面板提示警报 |  |
| 软件配置 | ▲11、标准气腹模式、除烟模式、稳定腹压循环过滤除烟模式。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、气腹主机 |  | 1 |
| 2、高压/低压气管 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表