泌尿外科 “腹腔镜手术器械”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 用于开展泌尿外科腹腔镜手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1、双极电凝钳三合一组成，电凝的同时可作分离钳使用 2、弯剪，抓钳，可以三部分分拆，可以360度旋转 3、绝缘外管和金属内芯为90度旋转快速连接方式 4、产品通过ISO，CE认证 ▲5、所有器械可以采取浸泡，熏蒸，高温高压方式进行消毒灭菌 |  |
| 软件配置 |  |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 双极电凝钳 |  | 7 |
| 双极电凝线 |  | 7 |
| 吸引器 |  | 4 |
| 弯剪 |  | 14 |
| 持针器 |  | 4 |
| 抓钳 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |