泌尿外科 “腹腔镜手术器械”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 用于开展泌尿外科腹腔镜手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1.四单元设计，分别由内芯、金属外鞘、绝缘层、手柄组成 ★2.器械手柄与绝缘层为PEEK材料 ▲3.棘轮旋钮设计 ▲4.内置关节钳口设计，钳口张开时无外张关节，不会嵌入组织残留减少使用寿命 5.器械直径可选3MM、5MM、10MM 6.器械工作长度选择330MM、410MM 7.器械手柄可选择带锁扣和不带锁扣设计，锁扣为开关式，开启时不影响操作 |  |
| 软件配置 |  |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 电凝钩 |  | 3 |
| 气腹针 |  | 3 |
| 分离钳 |  | 6 |
| 施加器 |  | 13 |
| 钛加钳 |  | 2 |
| 肠抓钳 |  | 3 |
| 打结钳 |  | 1 |
| 吸引器 |  | 6 |
| 无创抓钳 |  | 2 |
| 有齿抓钳 |  | 3 |
| 输尿管抓钳 |  | 3 |
| 5mm五叶钳 |  | 3 |
| 10mm五叶钳 |  | 3 |
| 5mm直角分离钳 |  | 4 |
| 10mm直角分离钳 |  | 4 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表