泌尿外科 “显微器械”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 用于显微镜下泌尿外科显微手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | 1、显微镊：直形、滚花圆柄、直头 2、显微持针钳：直形、滚花圆柄、直头 3、止血夹：3cm 8cm，夹口8mm，闭合力≥50g 4、显微剪：直形、滚花圆柄、弯剪头 |  |
| 软件配置 | ▲5、标准气腹模式、除烟模式、稳定腹压循环过滤除烟模式。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 显微镊 |  | 4把 |
| 显微持针钳 |  | 2把 |
| 止血夹 |  | 2把 |
| 显微剪 |  | 2把 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |