护理部“超声波身高体重测量仪”招标需求表

| 产品用途及使用范围 | 主要用于患者身高体重测量 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 各病区护士站 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 进口超声波探头 | ★1.超声波测量身高，测量范围：60-200cm，高度分度值精确到0.5cm。说明：确保测量值准确性。 |  |
|  | ★2.精密传感器测体重，测量范围：8-200kg，自动测算体重指数，重量分度值精确到0.5kg。说明：确保测量值准确性。 |  |
| 数码液晶显示屏 | 3.微电脑控制，数码液晶显示,能显示时间、日期。 |  |
|  | 4.带夜视功能 |  |
|  | 5.高精度智能传感器 |  |
| 语音播报 | 6.微型播音喇叭，声音优美，音量手动可调。 |  |
|  | 7.测量时可语音播报测量值 |  |
| 机身、底座 | 8.测量仪机身加厚铝合金，外观美观。 |  |
|  | 9.底座要求不锈钢材质，结实耐用。 |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| / | 无物殊要求 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1.身高体重测量仪 |  | 1台 |
| 2.电源线 |  | 1根 |
| 3.使用说明书 |  | 1本 |
| 4.质保卡 |  | 1张 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条写明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标，需逐条写明制定理由 3、其他项目为一般指标 |  |  |