眼科“日间病房病人管理系统”招标需求表

| 产品主要用途描述 |  | 按眼科要求定制，实现手术预约管理、手术排程、统计分析等功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科门诊及各病区 |  |
| 使用环境 |  | 有网络接口的护士站 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能或配置名称 |  | 具体性能、参数要求 |  |
| 日间病房病人管理系统 |  | 1、★系统采用Ｃ/S体系架构模式，支持断点续传。后台数据库采用SQL SERVER、ORACLE等主流数据库。 |  |
|  |  | 2、客户端支持采用Windows XP及以上操作系统。 |  |
|  |  | 3、软件系统满足7*24不间断服务。 |  |
|  |  | 4、实现手术预约信息的添加、修改、删除，支持时间变更。 |  |
|  |  | 5、▲实现预约排程管理，主要包括预约手动排程和自动排两部分。 |  |
|  |  | 6、预约提醒，系统根据提醒配置，提醒工作人员和患者做手术准备。 |  |
|  |  | 7、统计分析，可根据科室、医生统计参加手术次数及反馈。 |  |
|  |  | 8、▲基础信息管理：主要实现用户、部门、字典等基础信息添加、修改、删除。 |  |
|  |  | 9、系统提供日志管理，每一个环节均记录日志，确保系统稳定运行。 |  |
|  |  | 10、▲按照眼科要求定制，使用期内免费升级、维护软件 |  |
|  | 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：

年    月    日