妇产科实验室“台式高速冷冻离心机” 技术参数需求表

| 产品主要用途及使用范围 | 外周血单核细胞高效分离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | E区5楼妇产科实验室503 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |
| 离心机 | ★转速范围：100至18,000 rpm，精度达±1 rpm。说明：该设备用来分离血细胞及细胞外泌体，转速及精度控制均需达到上述指标。 |  |  |
|  | ▲最大离心力(x g)：30,070 |  |  |
|  | ▲最大容量(ml)：角转子6 x 85 /水平转子4×400ml |  |  |
|  | 温控范围：-20～40℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃。 |  |  |
| 售后服务需求 |  |  |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 主机 |  |  | 1台 |
| 6 x 50ml尖底离心管角转子 |  |  | 1个 |
| 10 x 10ml角转子 |  |  | 1个 |
| 15 ml尖底离心管适配器 |  |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日