妇产科实验室“细胞计数仪” 技术参数需求表

| 产品主要用途及使用范围 | 用于细胞准确地计数准确计数，提供细胞存活率及细胞大小分布数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | E区5楼妇产科实验室503 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |
| 计数仪 | ★自动聚焦技术；说明：自动对焦可最大限度减少与手动对焦相关的人为波动，大大提高实验数据的精度。 |  |  |
|  | ▲细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml |  |  |
|  | ▲细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8 mm。 |  |  |
|  | 同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数 |  |  |
|  | 本机存储100 计数结果 |  |  |
|  | 样本体积：≤10 μl。 |  |  |
| 售后服务需求 |  |  |  |
| 细胞计数板 |  | 16元/片 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 细胞计数仪主机 |  |  | 1台 |
| 细胞计数板 |  |  | 200个 |
| 仪器操作手册 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日