妇产科实验室“大小鼠智能无创血压计” 技术参数需求表

| 产品主要用途及使用范围 | 采用无创手术测量大小鼠的无创血压值，无需做手术测量血压 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | E区5楼妇产科实验室504 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |  |
| 血压计 | ★可同时测量收缩压，舒张压，心率，平均压，鼠尾血流量以及鼠尾血容量，其中收缩压和舒张压为测得实际值；说明：同时测量多个生命体征及血流参数对于保证动物实验数据的可重复性至关重要。 |  |  |
|  | ▲测量方式：体积压力技术 |  |  |
|  | ▲输出电流范围：4–400 mA |  |  |
|  | 无论黑色小鼠还是白色小鼠都不需要剃毛 |  |  |
|  | 实时监视测量动物的血压数据，可以直观准确地观看造模的动物的血压变化，且无需麻醉以及手术 |  |  |
|  | 设备全自动操作，不需要人工打气、放气 |  |  |
| 售后服务需求 |  |  |  |
| 传感器皮套 |  | ￥300/包 每包可以用一年 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 小动物四通道无创血压主机 |  |  | 1台 |
| 小动物束缚器 |  |  | 1套 |
| 小动物阻断环及传感器 |  |  | 1套 |
| 四通道加热板 |  |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日