## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)：
(大写)：
其中:安全文明施工费用(小写)：
(大写)：
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 8384.13

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030412005001 | 300X300LED灯盘 | [项目特征] 1.名称:300X300LED灯盘 2.规格:LED 11W 4000K 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
2 | 030412005002 | 600X600LED灯盘(利旧） | [项目特征] 1.名称:600X600LED灯盘 2.规格:LED 21W 4000K 3.安装形式:嵌装 4.其他:灯具利旧、保护性拆除再安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 53
3 | 030412004001 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:LED 9W 3000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 35
4 | 030412005003 | 应急灯 | [项目特征] 1.名称:应急灯 2.规格:光源色温要求为3300~5300K,显色性≥80, 光通量≥650Lm,220V/13W(t≥90min) 3.其他:带玻璃或其他难燃材料护罩 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004002 | 自带蓄电池安全出口疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池安全出口疏散指示灯 2.规格:220V/3W(t≥90min) 3.安装形式:门上方0.1米壁装,带玻璃 或其他难燃材料护罩 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1
6 | 030412004003 | 自带蓄电池单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池单向疏散指示灯 2.规格:220V/3W(t≥90min) 3.安装形式:距地0.5米壁装,带玻璃或其 他难燃材料护罩 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
7 | 030404017001 | 配电箱AL | [项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.箱体尺寸:1000*1200*400 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:焊、压铜接线端子 5.其他:含内部元器件成套安装 6.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017002 | 配电箱SCL | [项目特征] 1.名称:配电箱SCL 2.箱体尺寸:300*400*200 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:焊、压铜接线端子 5.其他:含内部元器件成套安装 6.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
9 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 37
10 | 030404035002 | 暗装五孔插座（2个五孔） | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座（2个五孔） 2.规格:2*A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地0.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404035003 | 密闭防水插座 | [项目特征] 1.名称:密闭防水插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距地1.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
12 | 030404035004 | 治疗室专用插座 | [项目特征] 1.名称:治疗室专用插座 2.规格:透析机2.5KW专用插座,旁边同时配250V/16A 插座一个 3.安装方式:下口距地1.5米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 26
13 | 030404035005 | 台面插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.规格:A8/426/10USU/250V 3.安装方式:下口距台面0.15米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
14 | 030404035006 | 设备空开箱 | [项目特征] 1.名称:设备空开箱 2.规格:满足设计达到验收要求 3.安装方式:按设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
18 | 030404034004 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
19 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30
21 | 030408006001 | 电力电缆头5*16 | [项目特征] 1.名称:电缆电缆头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
22 | 030408006002 | 电力电缆头4x50+1x25 | [项目特征] 1.名称:电缆电缆头 2.规格:4x50+1x25 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
23 | 030408003001 | 电缆保护管SC50 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC50 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 5.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411004001 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1009.82
25 | 030411001001 | 配管KBG-20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 21
26 | 030411001002 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 1144
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004002 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 254
28 | 030411004003 | 配线WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.规格:WDZBN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5
29 | 030411004004 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1009.82
30 | 030411004005 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 254
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030411004006 | 配线WDZC-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2532.24
32 | 030411004007 | 配线WDZC-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZC-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1058
33 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 115
34 | 030411003001 | 金属桥架100*50 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:100*50 3.材质:金属 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 26.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030906001001 | 支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:支架制作安装 2.材质:型钢 [工作内容] 1.支架制作安装 | kg | 26
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计