## 封-2 招标控制价
封-2
招标控制价
招标控制价 | (小写)：
| (大写)： |  | 时 间： 年 月 日
其中:安全文明施工费用(小写)：
(大写)：
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给水
1.2 | 排水
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
给水
1 | 031001006001 | 给水管PPR40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 27.22
2 | 031001006002 | 给水管PPR32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 76.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | 给水管PPR25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 28.34
4 | 031001006004 | 给水管PPR20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 42.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | 给水管PPR15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 25.82
6 | 031003001001 | 角阀DN32 | [项目特征] 1.类型:角阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 31
7 | 031003001002 | 截止阀DN15 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003001003 | 截止阀DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
9 | 031003001004 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
10 | 031003001005 | 截止阀DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
11 | 031003001006 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
排水
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031004003001 | 立柱洗手盆 | [项目特征] 1.名称:立柱洗手盆 2.组装形式:成套安装 3.附件名称、数量:不锈钢水龙头、角阀、高压管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5
2 | 031004014001 | 不锈钢水槽水龙头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7
3 | 031004014002 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
4 | 031004014003 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006006 | 塑料排水管UPVC-50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 118.34
6 | 031001006007 | 塑料排水管UPVC-75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计达到验收规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11.57
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 238.72
合 计 | [7 empty] | 238.72

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计