湛江某单位通用维修器材公开询价采购公告

（2020-HJ91526-4006）

一、项目名称

通用维修器材询价采购项目。

二、项目编号

2020-HJ91526-4006。

三、项目概况

详见附件。

四、最高限价

8.626万元。

五、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有履行合同所必需的供货和质量维护保障能力，所供产品在质保期内能够提供24小时内免费维护服务；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

（一）供应商应为非外资独资、非外资控股企业。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。

（三）报价方经营范围必须包括本项目所需货物。

（四）本项目不接受联合体报价。

六、询价文件领取时间、地点及方式

（一）领取时间：2020年4月8日至4月15日（上午08:00-11:30，下午15:00-18:00）。

（二）领取地点：广东省湛江市。

（三）领取方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。

（四）领取询价文件时，进行资格预审。供应商须提供的资质材料：

1.企业营业执照副本原件（验看）、复印件（加盖公章）；

2.法人资格证明书；

3.法人身份证复印件；

4.法人代表亲签授权书；

5.被授权人身份证复印件；

6.开户许可证复印件（加盖公章）；

7.依法缴税相关证明（加盖公章）;

8.能够证明企业售后服务能力的其他资料。

七、报价文件递交时间、地点及方式

（一）报价文件递交截止时间：2020年4月16日1700时。

（二）报价文件递交地点：广东省湛江市。

（三）报价方式：指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、联系方式

联 系 人：杨先生     18125924581

办公电话：0759-6182331

湛江某单位物资采购办公室

2020年4月8日

附件

通用维修器材询价采购清单

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航迹灯泡（螺口） | 烛型灯泡E27 220V 25W | 个 | 50 |  |
| 2 | 时间继电器 | LC1-D0900Q5C+LA2-DT2 | 个 | 4 |  |
| 3 | 断路器 | iC65N-2P 32A | 个 | 23 |  |
| 4 | 旗杆灯 | DH-13（CXH-13) | 个 | 1 |  |
| 5 | 夜灯 | CBD33 | 个 | 10 |  |
| 6 | 前桅灯 | SFXHD-LT 24V | 个 | 3 |  |
| 7 | 火警声光报警器 | CBD-5 | 个 | 2 |  |
| 8 | 温度控制器 | 10（1.6）A400V(30-100℃可调) | 个 | 5 |  |
| 9 | 限位开关 | LX918-11L | 个 | 2 |  |
| 10 | 蒸汽压力表 | Y150C 0-1.6MPa | 个 | 2 |  |
| 11 | 负载开关 | TH-5SB 3P 10A | 个 | 3 |  |
| 12 | 自动电压调节器 | A541432 | 个 | 2 |  |
| 13 | 负载开关 | CM1-160H/33002 120A | 个 | 1 |  |
| 14 | 光电管 | QRB3 | 个 | 3 |  |
| 15 | 弹性胶圈 | 10×20×5 | 个 | 100 |  |
| 16 | 弹性胶圈 | 18×35×9 | 个 | 100 |  |
| 17 | 电磁阀 | EVR2 032F1202 | 个 | 2 |  |
| 18 | 耐震压力表 | YN-100T 0-1.6MPA | 个 | 2 |  |
| 19 | 船用压力表 | YC-60T 0-10MPA | 个 | 2 |  |
| 20 | 双芯黑皮线 | 1.5mm | 米 | 100 |  |
| 21 | 三芯黑皮线 | 2.5mm | 米 | 100 |  |
| 22 | 单股铜芯线 | 1.5mm | 米 | 100 |  |
| 23 | 高低压控制器 | KP1/KP1(DANFOSS) | 个 | 4 |  |
| 24 | 电磁阀线圈 | 018F6176 | 个 | 5 |  |
| 25 | 冷焊机 | WS-250 氩弧焊 | 台 | 1 |  |
| 26 | 船用交流热继电器 | LR2-D1321C | 件 | 1 |  |
| 27 | 船用交流接触器 | LC1-D3201C AC220V | 件 | 1 |  |
| 28 | 继电器 | CA2-DN22 AC220 | 件 | 1 |  |
| 29 | 继电器 | HH64P+TP614X | 件 | 1 |  |
| 30 | 镇流器 | LPA-18-12 220V (In0.3A,out1.5A) | 个 | 10 |  |
| 31 | 接触器 | CAD50 220V | 个 | 2 |  |
| 32 | 万能转换开关 | LW12-16B 4.0401.2P(g) 190V 16A | 个 | 2 |  |
| 33 | 转换开关 | GV2-PM14C 6-10A | 个 | 4 |  |
| 34 | 显示板 | JLD22空调 Z5A55AJ | 块 | 2 |  |
| 35 | 主板 | JLD22空调 WZ901GE | 块 | 2 |  |
| 36 | 电铃 | YL160-220Z | 件 | 1 |  |
| 37 | 玻璃保险丝 | 5*20 2A | 个 | 300 |  |
| 38 | 压力表 | Y60 0-0.6MPa | 个 | 2 |  |
| 39 | 压力真空表 | YCT-100（-0.1—0.1） | 个 | 3 |  |
| 40 | 压力表 | YCT-100（0—1.0） | 个 | 2 |  |
| 41 | 截止阀止回阀 | DN10 GB595-83 | 个 | 1 |  |
| 42 | 便池冲洗阀 | AEM-8826 | 个 | 20 |  |
| 43 | 手提式电动泵 | 550w 不锈钢管 | 台 | 1 |  |
| 44 | 手摇油泵 | 304加长不锈钢5m | 个 | 1 |  |
| 45 | 氩弧焊焊机 | 双用WS-250E 220V | 台 | 1 |  |
| 46 | 不锈钢卡套直通中间接头 | 6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm | 套 | 10 |  |
| 47 | 不锈钢直角双头卡套 | 6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm | 套 | 10 |  |
| 48 | 不锈钢中间T型三通三头卡套 | 6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm | 套 | 10 |  |
| 49 | 不锈钢针阀型焊接管螺帽 | 14mm、16mm、20mm | 套 | 10 |  |
| 50 | 超级金属修补剂 | 型号2111 | 套 | 6 |  |
| 51 | 黑胶管 | 25mm 5层 | 米 | 18 |  |
| 52 | 黑胶管 | 38mm 5层 | 米 | 18 |  |
| 53 | 厌氧型平面密封剂 | 型号515,300ml | 个 | 20 |  |
| 54 | O型圈维修套装 | 耐油耐高压 | 套 | 6 |  |
| 55 | 组合垫圈修理盒 | Φ6-Φ30mm | 套 | 10 |  |
| 56 | 铆钉 | 4*13、4*16、5*13、5*16 | 公斤 | 5 |  |
| 57 | 蓄电池 | 46B24R 12V 45Ah 325A（SAE） | 个 | 2 |  |
| 58 | 碳刷 | 5EB 578 200 25*25*16 | 个 | 50 |  |
| 59 | 碳刷 | 5EB 112 401 25*25*10 | 个 | 50 |  |
| 60 | 碳刷 | 5EB 578 213 12.5*12.5*30 | 个 | 50 |  |
| 61 | 可控硅 | KZQ25-12 | 个 | 5 |  |
| 62 | 全塑三防控制器 | M0240/2-0020 11-1 16A 250V 500V | 个 | 2 |  |
| 63 | 端子排 | CKK3 | 个 | 18 |  |
| 64 | 电源转换开关 | BS-1C | 个 | 2 |  |
| 65 | 三色航行灯 | HX92 | 个 | 10 |  |
| 66 | 温度传感器 | JM6081 PT1000～100℃ | 个 | 1 |  |
| 67 | 压力表 | CYB-I 0-0.4MP | 个 | 4 |  |
| 68 | 截止阀 | M0015 GB594-837 SF5 DN15 | 个 | 1 |  |
| 69 | 加气阀 | GB535-531/SF5 DN25 | 个 | 2 |  |
| 70 | 截止阀(直角） | B40020 GB594-83/SF5 DN20 | 个 | 4 |  |
| 71 | 热力膨胀阀 | RF15 | 个 | 3 |  |
| 72 | 高空作业手控止坠器 | 拉力1500公斤，绳径8-12mm，高强铝合金材质，XD-Q9666 | 个 | 100 |  |
| 73 | 油封 | TC 20*38*8 | 个 | 20 |  |
| 74 | 齐纳安全栅 | S2006 12V 125mA | 个 | 200 |  |
| 75 | 继电器 | RMIA45 AC230V | 个 | 5 |  |
| 76 | 断路器 | IC65ND 63A 380V | 个 | 5 |  |